吉林省吉林中西医结合医院               医用呼叫系统采购招标项目

招 标 公 告

日期：2024年 3 月19日

一、招标条件

项目名称：吉林省吉林中西医结合医院医用呼叫系统采购招标项目；

招标控制价：低于17万元

质保期：一年；

质量要求：符合本项目技术参数的合格技术标准。

供货地点：吉林市船营区长春路9号（吉林省吉林中西医结合医院）

三、投标供应商资格要求

提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、财务状况报告，依法缴纳税收相关材料；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

5、企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；

6、在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有本次招标项目的经营范围；

7、本项目不接受联合体投标。

四、付款方式

- 具体付款方式以双方签订合同为准。

- 六、开标及评标

1、开标会由招标方主持，投标方派代表、参加。投标人未按规定时间到场，视为自动放弃验证标书密封性权利。

2、开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。

3、采用公开唱标形式。

4、定标准则

招标方有权就投标文件中的内容向投标方提出询问或澄清。招标人将组织评标小组，对已就招标档作出实质性响应的投标档进行评估和比较。评标小组对所有投标人的投标书采用同一标准进行评审。

评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：经营信誉、设备质量、售后服务、供货能力、其他承诺及优惠条件、付款方式等综合比较最优。

招标方将于评标结束后七个工作日内通知中标单位。

七、投标文件的递交

1 、开标时间及递交投标文件截止时间为2024年3月26日13：50前送达 递交地点（即开标地点吉林省吉林中西医结合医院三楼交班室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理)。

2、开标时间：2024年3月26日下午14：00开标地点：吉林省吉林中西医结合医院3楼交班室

八、联系方式

采购人：吉林省吉林中西医结合医院

地址：吉林市船营区长春路9号

联系人：王禹翰

电话：0432-65010659

附件一：投标函

附件二：医用呼叫系统参数

附件一：                            投 标 函

致：

根据贵方“吉林省吉林中西医结合医院医用呼叫系统采购招标项目的招标邀请，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件正本一份，副本一份。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

(1)我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

(2)如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(4)投标文件所提供的材料全部真实；

(5)不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6)不与采购人、其他投标人、招标代理机构串通谋取中标；

(7)不向采购人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向采购人行贿；

(8)自觉遵守我市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

(9)愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(10)总投标价为（大写）                 元（￥：        .00）。

(11)本投标自开标之日起      天内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

投标单位代表姓名（签字）

公章：

日期

附件二：             医用呼叫系统参数

- 医护主机

硬件参数

- ▲安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；CPU不低于6核，CPU主频不低于1.8GHz；运行内存不低于4G；机身存储不低于32G；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- ▲显示屏尺寸不低于15英寸，电容屏，支持手套操作，支持10点触控；显示屏分辨率不低于1920×1080；前置摄像头像素不低于1300W；双声道；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- ▲读卡模块：支持IC卡；WIFI：支持WIFI6；蓝牙:5.0；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- 支持HDMI 2.0*1、USB2.0*1、RJ45*1、3.5mm耳机插孔*1等接口；

- 物理按键：设有息屏键，便于使用人员快速开关屏幕；复位键，便于设备异常时快速重启。

- 硬件看门狗：支持设备异常时自动重启功能；

- 支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式；

- 床头分机

硬件参数

- ▲安卓操作系统，版本号不低于Android 11.0；显示屏尺寸不低于7英寸，显示屏分辨率不低于1024×600；电容触摸屏，防指纹；支持多点触控；具备前置摄像头，像素不低于800W。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- ▲CPU:不低于4核 1.8GHz；GPU：不低于800MHz;运行内存：不低于2G，机身存储不低于：32G；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- WIFI:2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac；蓝牙：支持蓝牙4.2及以上；以太网：10/100Mbps自适应；支持光感；支持红外测距；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- ▲支持POE供电，POE供电与独立供电可自识别（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- 具备电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式

- 支持IC刷卡；支持门灯接口、支持呼叫开关接口；其他接口：USB2.0*1、RJ45*1、扬声器转接口*1、呼叫开关接口*1、卫生间接口*4、支持门灯接口。

- 具备物理按键：护理键、增援键、呼叫键（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）。

- 走廊点阵屏

- 1、 ▲显示类型：LED点阵；双面Φ3.75mm，可显示2行*8个汉字；静电等级：±15KV；群脉冲等级：1.2KV@5KHz；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- 2、时间显示：支持5种显示时间信息模式

- 3、呼叫信息显示：呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号信息，支持可显示2行*8个汉字，支持多条呼叫信息显示。

- 4、待机信息显示：具备待机时滚动显示日期、时间

- 网络多媒体控制器

- ▲安卓操作系统；CPU不低于4核，主频不低于1.8GHz，运行内存不低于2G，机身存储不低于16G；网络接口：以太网：10/100Mbps自适应；一键复位：支持；其他接口：USB2.0*1,RJ45*1,电源接口*1；材质工艺：工业铝合金型材，表面采用金属阳极氧化工艺；（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）

- 首页：具备液晶电视可显示病区统计信息、病区概况、调床信息、呼叫信息、护理信息、高危风险管理、常用联系方式等。呼叫信息可对接病房呼叫信息，支持呼叫信息的联动显示，统计信息、病区概况、护理信息等展示项目可灵活配置。

- 床位一览：具备液晶电视可展示床位一览信息，包含床号、姓名、护理等级、年龄、护理标识等信息，根据设置的切换时间进行展示。

- 翻页查看：支持通过遥控器对展示的页面进行翻页查看。

- 系统设置：支持通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。